АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

13.07.2017 г.                                                  п. Кировский                                                         №  16

О введении режима ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ в связи с аварией на подстанции ПС 220 кВ. «Кировка»

12 июля около 19.30 часов над пос. Кировский узким фронтом прошел сильный ливневый дождь с грозой и градом, сопровождавшийся порывистым ветром. За 1 ч. 45 мин. выпало 101 мм. осадков..

Во время грозы молния н ударила в высоковольтную линию недалеко от подстанции ПС 220 кВ.» Кировка». Предположительно защита не сработала и произошло возгорание комплектно-распределительного устройства 10 кВ. (КРУН). В результате пожара полностью выгорел основной блок КРУН 10 кВ. (коммутационные приборы, вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, соединительные шины, сборные щиты, сухие трансформаторы питания, счетчики учета и измерения, другое вспомогательное электрооборудование). Произошло  полное отключение электроэнергии на всей территории Кировского района.

В целях предупреждения чрезвычайной ситуации и обеспечения жизнедеятельности населения, Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации Кировского муниципального района

РЕШИЛА:

- Ввести на территории района с 13 июля 2017 г. режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ и установить местный уровень реагирования.

- Определить границы территории, на которых могут возникнуть чрезвычайные ситуации в пределах территориальных границ Кировского муниципального района.

- Создать оперативный штаб для контроля за обстановкой в составе:

- Каменев А. П. – глава Кировского муниципального района

- Терёшкин А. В. – первый заместитель главы Кировского муниципального района, председатель КЧС и ПБ;

- Грицаюк А. И. – главный специалист по вопросам ГОЧС администрации Кировского муниципального района;

- Комлик А. Л.  – начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского муниципального района;

- Уксуменко Ю. Н. – директор 16 ОПС по охране Кировского муниципального района.

- Рыжий В. М. - начальник ПЭС СПП ЗЭС Кировский район ЭС;

- Тарасенко В. Н.. - директор ОАО «Кировские электросети»;

- Лозовских С. А. - глава Кировского городского поселения:

- Коляда С. В. - зам.главы Кировского городского поселения.

4. Кировское районное звено РСЧС и органы управления перевести в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ, привести в повышенную готовность силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и действиям в данных условиях.

5. Принять меры по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кировском муниципальном районе.

6. Администрации Кировского муниципального района:

6.1. Совместно с Филиалом «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» организовать доставку и установку на КГБУЗ «Кировская ЦРБ» дизель генератора мощностью 60 кВт. для энергообеспечения основных блоков больницы.

6.2. Выделить из резерва администрации Кировского муниципального района электрогенераторы для энергообеспечения социально-значимых объектов (аптекам, образовательным учреждениям, санэпидемстанции и пр.), а так же тепловые пушки для просушки подвалов по их запросу.

6. Рекомендовать администрации Кировского городского поселения:

6.1. Совместно с Филиалом «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» организовать доставку и установку на станцию обезжелезивания и водозабор МП «Гидросеть» дизель-генераторы для организации бесперебойной доставки воды населению.

7. Рекомендовать МП «Гидросеть»:

7.1. Обеспечить холодное водоснабжение населения в необходимом объеме.

8. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы Кировского муниципального района:

8.1. Совместно с администрацией Кировского муниципального района организовать оповещение населения о складывающейся обстановке и предварительном времени окончания ремонтных работ.

7.2. Организовать  горячую линию для населения на базе ЕДДС Кировского района.

8. Рекомендовать ПЭС СПП ЗЭС Кировский район ЭС:

8.1. Рассмотреть возможность подключения населённых пунктов Кировского района по резервным электролиниям и после проведения обследования линий и трансформаторов произвести их подключение.

9. Рекомендовать ООО «Кировская электросеть»;

9.1. Рассмотреть возможность подключения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения в п. Кировский по резервным электролиниям и после проведения обследования линий и трансформаторов произвести их подключение.

9.1. По мере технической возможности по согласованию с ПЭС СПП ЗЭС Кировский район ЭС и ПАО ФСК ЕЭС ДРЭС производить подключение объектов и жилых домов к электроснабжению.

10. Рекомендовать ЭС и ПАО ФСК ЕЭС ДРЭС:

10.1. Обследовать пострадавшие в результате аварии объекты, рассмотреть возможность подключения населённых пунктов и пос. Кировский по временной схеме энергоснабжения.

10.2. Провести доставку и монтаж нового электрооборудования взамен вышедшего из строя на ПС 220 кВ. «Кировка» в кратчайшие сроки.

11. Контроль над выполнением решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ПБ                                                                А. В. Терёшкин